Опросный лист на арматуру для агрессивных сред.

Город:   _____________

Наименование проекта:   ____________________________________

| Предприятие-заказчик |  |
| --- | --- |
| Основные параметры и требования | Тип арматуры | шаровой кран дисковый затвор мембранный клапан клапан обратный сетчатый фильтр |
|  | Материал корпуса | углерод. сталь нерж. сталь PPH PVDF UPVC GRPP CPVC |
|  | Размер (DN) | мм |
|  | Номинальное давление (PN) | бар |
|  | Перепад давл. при закрытии (dP) | бар |
|  | Функция арматуры | запорная регулирующая |
|  | Необходимое количество | шт |
|  | Присоединение к трубопроводу | под приварку фланцевое межфланцевое полимерная сварка |
|  | Герметичность по ГОСТ 9544-93 | A B C D |
|  | Материал уплотнения | метал по металлу Тефлон PTFE+C EPDM FPM |
| Рабочая среда | Агрегатное состояние | жидкость газ пар |
|  | Наименование / состав |  |
|  | Примеси / твердые частицы |  |
| Параметры рабочей среды | Давление рабочее / макс | / бар |
|  | Температура рабочая / макс | / ˚С |
|  | Направление давления среды | одностороннее двухстороннее |
| Условия окружающей среды | Место установки | внутри помещения наружное подземная |
| Особые требования | Взрывозащищенная конструкция | да нет |
|  | Дополнительные требования к арматуре |  |
| Привод |  | ручной рычаг червячный редуктор электропривод пневмопривод гидравлический привод |
| Электропривод Пневмоопривод | Время поворота на 90˚ | сек. |
|  | Тип питающего напряжения | 3-ф АС 1-ф АС DC |
|  | Напряжение питания | В |
|  | Дополнительное оборудование | сдвоенные концевые выключатели индикатор положения – потенциометр местный блок управления 24VDC местный блок управления 4-20mA позиционер 4-20mА взрывозащищенное исполнение защита оболочки по IP68 (стандарт IP67) |
|  | Другое оборудование или требования |  |
|  | Принцип действия | двойного действия (DA) с возвратной прижиной (SR) |
|  | Положение при исчезновении питания | откр. (НО) закр. (НЗ) |
|  | Давление питания привода | бар |
|  | выДополнительное оборудование | позиционер датчик положения - потенциометр датчик текущего положения 4-20мА блок концевых выключателей местное управление, соленоид взрывозащита по классу защита оболочки IP67 |
|  | Другое оборудование или требования |  |